## Rekapitulace nakladu
Rekapitulace nákladů
Stavební objekty | Cena bez DPH
SO 01 Energetická centrála
Stavební část
TZB
SO 01 Energetická centrála celkem
SO 02 Krytá skládka štěpky celkem
SO 03 Zpevněné plochy celkem
Inženýrské objekty
InO 01 Rozvod tepla - propojení kotelen
Potrubní trasa - stavební část
Potrubní trasa - dodávka potrubí
Potrubní trasa - montáže
Alarmsystém
Vstupy do objektů (předávací stanice)
Ostatní náklady
InO 01 - Celkem
InO 01 Rozvod tepla - dodatek
Potrubní trasa - stavební část
Potrubní trasa - dodávka potrubí
Potrubní trasa - montáže
Alarmsystém
Vstupy do objektů (předávací stanice pára voda - 5MW)
Ostatní náklady
InO 01 - Rozvod tepla dodatek celkem
InO 02 - Přípojka elektro celkem
InO 03 - Přípojka požární vody celkem
PS 01, PS 02 Energetická centrála
Demontáže
Kotel na biomasu
Doprava štěpky, doprava popela
Odvod spalin (muticyklon…..)
Modul ORC
Dusík
Ostatní technologie
Revize, zkoušky
Ostatní náklady
Montáže
PS 01, PS 02 Energetická centrála celkem
Doprava
Realizační projektová dokumetace
Dokumentace skutečného provedení stavby
Geodetické zaměření
Provozní řády, komletace
Náklady celkem

## SO 01 - E centrala-stavba
ROZPOČET
Stavba: | ORC Dobříš
Objekt: | SO 01 - Energetická centrála, stavební část
Část:
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Suť | Suť celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849.7722 |  | 1301.5457
|  | 1 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 001 | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého | m3 | 12.578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 999.371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 404.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8.149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 42.141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 21.071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1049.661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6297.966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 001 | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 - beton základu ve výkopu | m3 | 12.578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 001 | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 75.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1062.239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 001 | 171201206 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | 1912.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 105.966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 635.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4973 | 0 | 0
17 | 002 | 271571112 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného | m3 | 6.148 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 11.9253 | 0 | 0
18 | 011 | 272313611 | Základové pasy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 74.664 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 168.4674 | 0 | 0
19 | 011 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových pasy | m2 | 90.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.10462 | 0 | 0
20 | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových pasy | m2 | 90.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.9873 | 0 | 0
21 | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 6.764 |  | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 12.7773 | 0 | 0
22 | 011 | 311231114 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5 | m3 | 27.179 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 50.388 | 0 | 0
23 | 011 | 311233121 | Zdivo nosné tl 440 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa | m3 | 240.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94789 | 227.5031 | 0 | 0
24 | 011 | 311233124 | Zdivo nosné tl 365 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa | m3 | 6.707 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97204 | 6.5195 | 0 | 0
25 | 011 | 311233126 | Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa | m3 | 20.97 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 21.2822 | 0 | 0
26 | 011 | 311321311 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže | m3 | 72.115 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2591 | 162.9128 | 0 | 0
27 | 011 | 311351101 | Zřízení jednostranného bednění zdí nosných | m2 | 388.677 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00282 | 1.0961 | 0 | 0
28 | 011 | 311351102 | Odstranění jednostranného bednění zdí nosných | m2 | 388.677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 011 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.949 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 6.2394 | 0 | 0
30 | 011 | 317168111 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01726 | 0.017433 | 0 | 0
31 | 011 | 317168136 | Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 250 cm | kus | 30.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09254 | 2.804 | 0 | 0
32 | 011 | 317168138 | Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 300 cm | kus | 20.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1109 | 2.2402 | 0 | 0
33 | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1.997 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 3.9755 | 0 | 0
34 | 014 | 317944313 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.441 |  | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.5707 | 0 | 0
35 | 011 | 317998113 | Tepelná izolace mezi překlady POROTHERM v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00891 | 0 | 0
36 | 014 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 109.771 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03279 | 3.5994 | 0 | 0
37 | 014 | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním | m2 | 27.443 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04783 | 1.3126 | 0 | 0
38 | 015 | 327323126 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 24.291 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 54.8088 | 0 | 0
39 | 015 | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 74.229 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.20636 | 0 | 0
40 | 015 | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 74.229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 015 | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 2.004 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 2.0908 | 0 | 0
42 | 011 | 330321310 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 3.222 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 7.3194 | 0 | 0
43 | 011 | 331231116 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 | m3 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 4.0089 | 0 | 0
44 | 011 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 19.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00551 | 0.10849 | 0 | 0
45 | 011 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 19.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 011 | 331351108 | Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6 m | m2 | 19.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0057101 | 0 | 0
47 | 011 | 331351109 | Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 6 do 10 m | m2 | 19.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.011617 | 0 | 0
48 | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.266 |  | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.27982 | 0 | 0
49 | 014 | 340239222 | Zazdívka otvorů pl 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárnic POROTHERM P+D tl 115 mm | m2 | 1.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0.19181 | 0 | 0
50 | 014 | 340291122 | Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 35.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.004272 | 0 | 0
51 | 011 | 342243212 | Příčky tl 140 mm z cihel plných CP (290x140x6,6) | m2 | 32.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 8.3357 | 0 | 0
52 | 011 | 342243213 | Příčky tl 65 mm z cihel plných CP (290x140x6,6) pevnosti P 20 | m2 | 19.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11855 | 2.32 | 0 | 0
53 | 011 | 342248112 | Příčky tl 115 mm z tvárnic POROTHERM P+D na MVC 5 | m2 | 9.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 1.1592 | 0 | 0
54 | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 4.992 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17818 | 0.88947 | 0 | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6615 | 0 | 0
55 | 011 | 411321313 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 25.905 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2565 | 58.4541 | 0 | 0
56 | 011 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.26251 | 0 | 0
57 | 011 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 011 | 411354175 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00747 | 0.66026 | 0 | 0
59 | 011 | 411354176 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 011 | 411354185 | Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 8,5 m | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.18915 | 0 | 0
61 | 011 | 411354186 | Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 8,5 m | m2 | 88.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.85 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 3.0072 | 0 | 0
63 | 014 | 413231211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06234 | 0.43638 | 0 | 0
64 | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.006836 | 0 | 0
65 | MAT | 133806250 | tyč ocelová I , značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 | t | 0.484 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.484 | 0 | 0
66 | 011 | 417238112 | Obezdívka věnce věncovkou POROTHERM v 238 mm tl 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm | m | 214.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03387 | 7.2658 | 0 | 0
67 | 011 | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 23.569 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 53.182 | 0 | 0
68 | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 66.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.34911 | 0 | 0
69 | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 66.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.296 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 1.3641 | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.1138 | 0 | 0
71 | 011 | 611451133 | Vnitřní omítka cementová stropů rovných štuková plstí hlazená | m2 | 431.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05387 | 23.2553 | 0 | 0
72 | 011 | 611901111 | Ubroušení výstupků betonu u stropů po odbednění | m2 | 75.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00506 | 0.38139 | 0 | 0
73 | 011 | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | m2 | 205.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04414 | 9.0834 | 0 | 0
74 | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 1434.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04766 | 68.3727 | 0 | 0
75 | 011 | 612476112 | Sanační postřik zdiva tl 5 mm Otavit 305 | m2 | 327.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00612 | 2.003 | 0 | 0
76 | 011 | 612476412 | Sanační omítka zdiva tl 20 mm hladká Otavit 300 bez sanačního postřiku | m2 | 197.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02754 | 5.4515 | 0 | 0
77 | 011 | 613901112 | Ubroušení výstupků betonu u pilířů a sloupů po odbednění | m2 | 19.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.066355 | 0 | 0
78 | 014 | 615481111 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC | m2 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04785 | 0.48807 | 0 | 0
79 | 011 | 62041.1 | Nátěr vnější omítky silikátovou barvou z lešení | m2 | 1693.678 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 3.0656 | 0 | 0
80 | 011 | 621471112 | Tenkovrstvá úprava povrchu podhledů aktivovaným štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou-římsy obj.1.01 | m2 | 34.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00474 | 0.16157 | 0 | 0
81 | 011 | 621901111 | Obroušení výstupků betonu vnějších podhledů po odbednění | m2 | 4.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.0075027 | 0 | 0
82 | 011 | 622421143 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II | m2 | 1128.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05258 | 59.3546 | 0 | 0
83 | 011 | 622476011 | Sanační vnější omítkový systém Calosan-Alfa na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II | m2 | 97.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03213 | 3.1369 | 0 | 0
84 | 011 | 622481119 | Potažení vnějších stěn a podhledůsklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením | m2 | 34.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00479 | 0.16327 | 0 | 0
85 | 011 | 622901112 | Obroušení výstupků betonu vnějších stěn po odbednění | m2 | 436.954 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.77778 | 0 | 0
86 | 011 | 631313611 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 50.017 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 112.8554 | 0 | 0
87 | 011 | 631315811 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 100.001 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 245.3315 | 0 | 0
88 | 011 | 631319103 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 98.937 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.4734 | 0 | 0
89 | 011 | 631319153 | Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem | m3 | 50.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 011 | 631319163 | Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem | m3 | 1.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02128 | 0 | 0
91 | 011 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 011 | 631341132 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13 | m3 | 75.844 |  | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 107.2434 | 0 | 0
93 | 011 | 631319155 | Příplatek k mazanině tl 240 mm za přehlazení ocelovým hladítkem | m3 | 75.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.041069 | 0 | 0
95 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 455.813 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 169.0155 | 0 | 0
96 | 011 | 631571003 | Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažbyze štěrkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 64.852 |  | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 119.1331 | 0 | 0
97 | 011 | 640991111 | Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem | m2 | 103.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.01865 | 0 | 0
98 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01698 | 0.01698 | 0 | 0
99 | MAT | 553311320 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0
100 | 011 | 642942331 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05607 | 0.05607 | 0 | 0
101 | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05139 | 0.10278 | 0 | 0
102 | MAT | 553311260 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.0116 | 0 | 0
103 | MAT | 553311280 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3366 | 0 | 1279.6842
104 | 221 | 919735124.1 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm- lehký beton dilatace střecha | m | 252.9 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.010116 | 0 | 0
105 | 003 | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 3289.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 003 | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 296023.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 003 | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 3289.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | KP | 953 1 | Oprava zpevněných ploch přiléhajících k obkjektům a dotčených stavbou - rozsah není řešen v PD, odborný odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | KP | 953 2 | Okapový chodník z kačírku a obrubníku kolem objektu mimo zpevněné plochy - rozsah není řešen v PD, odborný odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 011 | 953312112 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm | m2 | 3.267 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.0015682 | 0 | 0
111 | 011 | 953321111 | Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm | m2 | 77.942 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.15978 | 0 | 0
112 | 011 | 953331111 | Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně | m2 | 57.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.038833 | 0 | 0
113 | 011 | 953961115 | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0
114 | 011 | 953961215 | Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0
115 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 34.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.023623 | 0.261 | 9.0671
116 | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC | m3 | 255.324 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.33447 | 1.95 | 497.8818
117 | 013 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 43.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00683 | 0.29506 | 2.4 | 103.68
118 | 013 | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.0096
119 | 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 99.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 218.856
120 | 013 | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 59.688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 83.5632
121 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 10.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.0095457 | 0.054 | 0.54837
122 | 013 | 968062357 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2 | m2 | 42.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.035797 | 0.047 | 2.0029
123 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2.364 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0028368 | 0.076 | 0.17966
124 | 013 | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 1.292 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.00177 | 1.8 | 2.3256
125 | 013 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.435 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00078925 | 0.27 | 0.38745
126 | 013 | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 7.146 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.00979 | 1.8 | 12.8628
127 | 013 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0.015 | 0.105
128 | 013 | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.027
129 | 013 | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.027
130 | 013 | 973031825 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm | m | 78.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.173
131 | 013 | 974032664 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.594
132 | 013 | 974032666 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 37.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.5792
133 | 013 | 975022461 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 m | m | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22678 | 2.1544 | 0 | 0
134 | 013 | 975053141 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2 | m | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02363 | 0.55294 | 0 | 0
135 | 013 | 975058141 | Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení | m | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0.10109 | 0 | 0
136 | 013 | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 356.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 17.816
137 | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 899.794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 41.3905
138 | 013 | 978015291 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % | m2 | 575.278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 33.9414
139 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1059.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 15898.185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1059.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 5299.395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 006 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m | t | 241.667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 006 | 979083191 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m | t | 2416.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 006 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 241.667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 013 | 979098111.1 | Poplatek za skládku suti | t | 1059.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 006 | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním | m3 | 1088.588 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.59872 | 0.222 | 241.6665
148 | 006 | 999 1 | Poplatek za skládku - dřevo demolice dřevostavby | t | 241.667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 1828.597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9854 | 0 | 0
150 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 399.371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | MAT | 111631480 | lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0
152 | 711 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 60.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0102 | 0 | 0
153 | MAT | 111631480 | lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg | t | 0.021 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.021 | 0 | 0
154 | 711 | 711131101 | Provedení izolace pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou - pod pozednice | m2 | 16.083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | MAT | 628220060 | pás asfaltovaný V13 | m2 | 18.495 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03699 | 0 | 0
156 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 399.371 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.15975 | 0 | 0
157 | MAT | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral | m2 | 459.277 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 2.2505 | 0 | 0
158 | 711 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 60.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.034201 | 0 | 0
159 | MAT | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral | m2 | 72.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.3528 | 0 | 0
160 | 711 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3514 | 0 | 6.6472
161 | 712 | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 474.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 6.6472
162 | 712 | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 318.233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | MAT | 111631480 | lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg | t | 0.095 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.095 | 0 | 0
164 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 636.465 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.56009 | 0 | 0
165 | MAT | 628522550 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek40 Special dekor šedý | m2 | 365.968 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 1.903 | 0 | 0
166 | MAT | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral | m2 | 365.968 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 1.7932 | 0 | 0
167 | 712 | 998712202 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1318 | 0 | 15.2143
168 | 762 | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 551.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 7.7203
169 | 762 | 762331813 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.372
170 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 474.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 7.122
171 | 762 | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | 382.418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | MAT | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 1.387 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.76285 | 0 | 0
173 | 762 | 762810113 | Záklop stropů z desek CETRIS tl 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 55.671 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02459 | 1.3689 | 0 | 0
174 | 762 | 998762203 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 5.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0
175 | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 26.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01325 | 0.34685 | 0 | 0
176 | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 26.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | MAT | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 | m2 | 28.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0040313 | 0 | 0
178 | 763 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 26.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | MAT | 631537110 | deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x120 mm | m2 | 26.701 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.11214 | 0 | 0
180 | 763 | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 763 | 763732116 | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 20 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m | m | 349.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | MAT | 76373.1 | sbíjený vazník V1 dl. 20570mm, v.3050mm-v PD není rozkreslen - odhad | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | MAT | 76373.2 | sbíjený vazník V2 dl. 20270mm, v.3050mm-v PD není rozkreslen - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 763 | 763734113 | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování plochy do 500 cm2 | m | 163.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | MAT | 605121210 | řezivo jehličnaté jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | 2.575 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.4163 | 0 | 0
186 | 763 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % | 7.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 763 | 998763401 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0 | 0
188 | 764 | 764222520 | Oplechování Zn-Ti okapů rš 330 mm | m | 65.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00317 | 0.20618 | 0 | 0
189 | 764 | 764231550 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm | m | 31.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0.078423 | 0 | 0
190 | 764 | 764232560 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina a krycí plech rš 660 mm | m | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.03036 | 0 | 0
191 | 764 | 764239530 | Lemování komínů Zn-Ti hladká krytina v ploše | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00683 | 0.06147 | 0 | 0
192 | 764 | 764252501 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm | m | 14.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.022059 | 0 | 0
193 | 764 | 764252503 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 48.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00202 | 0.09896 | 0 | 0
194 | 764 | 764253513 | Žlab Zn-Ti nadřímsový hranatý v lůžku rš 700 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00518 | 0.01036 | 0 | 0
195 | 764 | 764259532 | Žlab Zn-Ti podokapní kotlík | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.01946 | 0 | 0
196 | 764 | 764293540 | Střešní prvky Zn-Ti - hřeben rš 500 mm | m | 17.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.044675 | 0 | 0
197 | 764 | 764510560 | Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů | m | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.023896 | 0 | 0
198 | 764 | 764530510 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 250 mm včetně rohů | m | 44.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00127 | 0.056007 | 0 | 0
199 | 764 | 764530520 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 330 mm včetně rohů | m | 40.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.067468 | 0 | 0
200 | 764 | 764530530 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 400 mm včetně rohů | m | 27.585 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.055998 | 0 | 0
201 | 764 | 76455.1 | Technologické prostupy - nejsou upřesněny v PD -odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.00263 | 0 | 0
202 | 764 | 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | m | 65.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.17158 | 0 | 0
203 | 764 | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 1.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 0 | 0
204 | 766 | 766423343 | Montáž obložení podhledů přes 1,50 m2 | m2 | 34.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0095441 | 0 | 0
205 | MAT | 595907410 | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,0 cm | m2 | 37.495 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 1.0649 | 0 | 0
206 | 766 | 766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 32.166 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0054682 | 0 | 0
207 | MAT | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 0.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0704 | 0 | 0
208 | 766 | 76662.1 | Montáž a dodávka oken plastových oken zaskl.izol.dvojsklem otevíravých a sklápěcích 1550/1500 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0
209 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | MAT | 611640010 | dveře vnitřní plné 1křídlové 60x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0
211 | MAT | 611640030 | dveře vnitřní plné 1křídlové 70x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0
212 | MAT | 611640050 | dveře vnitřní plné 1křídlové 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0
213 | 766 | 76669.1 | Montáž a dodávka dveří plastových otevíravých dvoukřídlových vč.zárubně 2600/2050 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0
214 | 766 | 76669.2 | Montáž a dodávka vrat plastových rolovacích vč. pohonu 4000/4000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0
215 | 766 | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5737 | 0 | 0
216 | 767 | 767392112 | Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním-sendvičové panely | m2 | 382.418 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.39389 | 0 | 0
217 | MAT | 553266100 | panel sendvičový střešní izolace PUR 60 mm | m2 | 401.539 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 5.1799 | 0 | 0
218 | 767 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47886 | 0 | 0
219 | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 18.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.011358 | 0 | 0
220 | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 26.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.09162 | 0 | 0
221 | MAT | 597610650 | dlažba keramická RAKO - 20 x 20 x 0,65 cm I. j. | m2 | 30.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.37588 | 0 | 0
222 | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 771 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | m2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 26.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 771 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41846 | 0 | 0
226 | 777 | 777615213 | Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A | m2 | 370.319 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.41846 | 0 | 0
227 | 777 | 998777203 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29475 | 0 | 0
228 | 781 | 781474115 | Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 25 ks/m2 | m2 | 17.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.05298 | 0 | 0
229 | MAT | 597612500 | obkladačky keramické RAKO 20 x 20 x 0,65 cm I. j. | m2 | 19.426 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.237 | 0 | 0
230 | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 17.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 781 | 781479192 | Příplatek k montáži obkladů keramických za omezený prostor | m2 | 17.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 781 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 17.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 781 | 781494111 | Plastový profil rohový flexibilní lepidlo | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00248 | 0 | 0
234 | 781 | 781494511 | Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo | m | 8.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.0022958 | 0 | 0
235 | 781 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0
236 | 783 | 783121170 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší základní antikorozní | m2 | 61.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.016632 | 0 | 0
237 | 783 | 783221121 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 3.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.0018479 | 0 | 0
238 | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 562.841 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.084426 | 0 | 0
239 | 777 | 777615213.1 | Nátěry epoxidové stěn dvojnásobné Sadurit Z 1-A | m2 | 480.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.54255 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27215 | 0 | 0
240 | 784 | 78445.1 | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé na sádrokartonech vč.začíštění a obroušení | m2 | 25.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.004135 | 0 | 0
241 | 784 | 784453601 | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé v místnostech vč.pačokování | m2 | 1675.093 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.26801 | 0 | 0

## SO 01 -TZB
Akce: | Bios Dobříš - SO 01 - TZB
1 | Rozvaděče a rozvod elektro | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
2 | Osvětlení a zásuvkový okruh | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
3 | Rozvody studené vody | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
4 | Rozvody kanalizace | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
4 | Revize a zkoušky zařízení
6 | Projektová dokumentace pro provedení stavby

## SO 02 - Skladka stepky
Bios Dobříš - SO 02 Krytá skládka štěpky - ocelové konstrukce
Vazníky | Jakl 100x5- 85 m, | m= 1 228 kg
Vazníky | Jakl 80x5- 205 m, | m= 2 337 kg
Svislé ztužení střechy | Jakl 40x3-65 m, | m= 209 kg
Portály | Jakl 100x5-56 m, | m= 812 kg
Vaznice | Jakl 100x5-241 m, | m= 3 495 kg
Vaznice | Jakl 40x3- 273 m, | m= 879 kg
Vodorovné ztužení střechy | Jakl 70x3- 68 m, | m= 452 kg
Sloupy | lepená kotva HILTI M 36 - | 24 ks
Sloupy | P 20 - 2 m, | m= 312 kg
Sloupy | P 10 - 4,5 m, | m= 351 kg
Sloupy | U 200 - 172 m, | m= 4 352 kg
Celková rekapitulace: m=14427 kg + 15%(svary,dr.mater...)= 16 591 kg
Nátěry:
-plocha 1 nátěru - |  | 491 m2
-1x základní
-2x vrchní syntetický (RAL ......)
Střešní krytina - dle určení investora (např. TR plech) - cca 581 m + 15% překrytí= |  | 668 m2
- výrobní skupina B dle ČSN 732601
- ocel řady 37

## SO 03 Zpevnene plochy
|  | Hodnoty výkopu pro výpočet | š | hl | hloubka pisku celkem
|  |  | 0 | 0.6 | 0
Akce: | Bios Dobříš - SO 03 - Zpevněné plochy
Poř.č. |  | Typ | Délka | Plocha | Objem | Hmotn. (počet)
|  |  | m | m2 | m3 | tun (ks)
1 | Výkopy vč.povrchových úprav | celkem | 0 | 1500 | 900
| z toho: | rostlý terén | 0 | 0 | 0
|  | vozovka | 0 | 1500 | 900
|  | chodník-živice | 0 | 0 | 0
|  | chodník-zámková dl. | 0 | 0 | 0
2 | Podsyp a zásyp pískem |  |  |  | 0
3 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 1500 | 225 | 495
4 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 1500 | 225 | 495
5 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 5000 m3 |  |  |  | 900
6 | Bourání konstrukcí ze železobetonu |  |  |  | 17
7 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  | 2
8 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  | 2
9 | Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný |  |  |  |  | 1
10 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  |  |  | 900
11 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 5000 m3 |  |  |  | 900
12 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  | 900
13 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  | 900
14 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  | 100
15 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 1000m2 |  |  | 100
16 | Plošná úprava terénu, nerovnosti |  |  | 1500
17 | Odvoz zeminy na skládku |  |  |  |  | 1620
18 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  | 42.5
19 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  |  | 42.5
20 | Osazení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 100
21 | Odvoz živič.krytu na skladku |  |  |  | 900 | 990
22 | Přesun hmot - písek
23 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20cm |  |  | 1500 | 300
24 | Podklad z MZK po zhutnění tloušťky 15 cm |  |  | 1500 | 225
25 | Přesun hmot - MZK |  |  |  |  | 495
26 | Přesun hmot - štěrk |  |  |  |  | 660
27 | Podklad z OKS 1 tloušťky 8 cm |  |  | 1500 | 120
28 | Přesun hmot - OKS 1 |  |  |  |  | 264
29 | Asfaltový beton ABS II tloušťky 4 cm |  |  | 1500 | 60
30 | Přesun hmot - ABS II |  |  |  |  | 132
31 | Provedení živičného krytu vozovka + přesun hmot |  |  | 1500
32 | Vytýčení sítí
33 | Vytýčení stavby
m
34 | Přeložka deštové kanalizace | DN300 |  | 20
35 | Geodetické vytýční
36 | Realizační projektová dokumentace

## InO01-Propoj-zemni prace
|  | Hodnoty výkopu pro výpočet | š | hl | hloubka pisku celkem
|  |  | 2 | 1.8 | 0.7
Akce: | Bios Dobříš - InO 01 - Rozvod tepla - propojení kotelen
Výkaz výměr - výkopy pro uložení potrubí
Poř.č. | Technologie | Typ | Délka | Plocha | Objem | Hmotn. (počet)
|  |  | m | m2 | m3 | tun (ks)
1 | Výkopy vč.povrchových úprav | celkem | 1265 | 2510 | 6289
| z toho: | rostlý terén | 350 | 700 | 1260
|  | vozovka | 555 | 1110 | 1998
|  | chodník-živice | 350 | 700 | 1260
|  | chodník-zámková dl. | 10 | 20 | 36
2 | Podsyp a zásyp pískem |  |  |  | 1771
3 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 1110 | 166.5 | 366.3
4 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 1110 | 166.5 | 366.3
5 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 700 | 140 | 308
6 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 700 | 140 | 308
7 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, zámková dlažba tl. 8 cm |  |  | 20 | 1.6 | 3.52
8 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 20 | 4 | 8.8
9 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  |  |  | 140
10 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 5000 m3 |  |  |  | 4554
11 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m |  |  | 4554
12 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m |  |  | 4554
13 | Bourání konstrukcí ze železobetonu |  |  |  | 2
14 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC |  |  |  | 0
15 | Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm |  |  |  | 0
16 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  | 2
17 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  | 2
18 | Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný |  |  |  |  | 1
19 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  |  |  | 4554
20 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m |  |  |  | 140
21 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 5000 m3 |  |  |  | 4554
22 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  | 4554
23 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  | 4518
24 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  | 1771 | 3542
25 | Uložení sypaniny na skládku |  |  |  | 1771
26 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  | 700
27 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 1000m2 |  |  | 700
28 | Plošná úprava terénu, nerovnosti |  |  | 700
29 | Odvoz zeminy na skládku |  |  |  |  | 8197.2
30 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  | 5
31 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  |  | 5
32 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 700
33 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 350
34 | Osazení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 350
Zemní práce celkem
35 | Odvoz živič.krytu na skladku |  |  |  | 3258 | 1348.6
36 | Přesun hmot - písek |  |  |  |  | 3542
37 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 1110 | 666
38 | Podklad z MZK po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 720 | 432
39 | Přesun hmot - MZK |  |  |  |  | 950.4
40 | Přesun hmot - štěrk |  |  |  |  | 1465.2
41 | Provedení zámkové dlažby vč. podkladní vrstvy |  |  | 20
42 | Provedení živičného krytu chodníků |  |  | 700
43 | Provedení živičného krytu vozovka + přesun hmot |  |  | 1810
44 | Vytýčení sítí
45 | Vytýčení stavby
| Šachta |  |  |  | M.j. | Množství
46 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  |  | m2 | 185.4
47 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm |  |  |  | m2 | 185.4
48 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých |  |  |  | m | 10
49 | Ztizeni vykopavky |  |  |  | m3 | 50
50 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m |  |  |  | m3 | 8.4
51 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 |  |  |  | m3 | 79.06
52 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 |  |  |  | m3 | 318.6
53 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m |  |  |  | m3 | 777.15
54 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  | m3 | 34.37
55 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 |  |  |  | m3 | 739.35
56 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  | m3 | 384.89
57 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  | m3 | 49.5
58 | Písek kopaný |  |  |  | m3 | 49.5
59 | Kamenivo drcené frakce 32/63 B |  |  |  | T | 4.32
60 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku |  |  |  | m3 | 18.17
61 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  |  | m2 | 84
62 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 |  |  |  | m2 | 84
63 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině |  |  |  | m2 | 84
64 | Směs travní parková I. sídlištní PROFI |  |  |  | kg | 1.68
65 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného |  |  |  | m3 | 0.94
66 | Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) |  |  |  | m3 | 2.11
67 | Bednění základových desek zřízení |  |  |  | m2 | 3.45
68 | Bednění základových desek odstranění |  |  |  | m2 | 3.45
69 | Železobeton základových zdí B 20 (C 16/20) |  |  |  | m3 | 2.58
70 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení |  |  |  | m2 | 25.84
71 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. |  |  |  | m2 | 25.84
72 | Výztuž základových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S) |  |  |  | t | 0.211
73 | Železobeton zákl. patek síranovzd. B 30 (C 25/30) |  |  |  | m3 | 7.97
74 | Bednění stěn základových patek zřízení |  |  |  | m2 | 29.28
75 | Bednění základových patek odstranění |  |  |  | m2 | 29.28
76 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI |  |  |  | t | 0.14
77 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 |  |  |  | m2 | 11.2
78 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP |  |  |  | m2 | 13.44
79 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC |  |  |  | m3 | 0.18
80 | Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm |  |  |  | m2 | 1.92
81 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným |  |  |  | t | 74.16
82 | Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm |  |  |  | m2 | 185.4
83 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) |  |  |  | m3 | 0.44
84 | Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 20 mm |  |  |  | m2 | 3.61
85 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  |  |  | t | 292.8067
86 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  |  | m2 | 3.61
87 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena |  |  |  | m2 | 16.77
88 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  |  | m2 | 3.61
89 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením |  |  |  | m2 | 16.77
90 | Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm |  |  |  | kus | 4
91 | Nátěr asfaltový penetrační |  |  |  | kg | 0.51
92 | Pás modifikovaný asfalt |  |  |  | m2 | 25.48
93 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  |  |  | t | 0.12727
94 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg |  |  |  | kg | 6.07
95 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg |  |  |  | kg | 20.91
96 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg |  |  |  | kg | 217.36
97 | dodávka ocelových výrobků |  |  |  | kg | 268.77
98 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  |  |  | t | 0.28382
99 | Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 |  |  |  | kus | 4
100 | Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv |  |  |  | kus | 1
101 | Skruž šachty TBS 10-19 1000x250x120 |  |  |  | kus | 1
102 | Skruž šachty TBS 12-19 1000x1000x120 LS |  |  |  | kus | 2
103 | Dno šachetní TBS 027-19 1000x650x150 |  |  |  | kus | 1
104 | Deska zákrytová TZS 005-19 1000x220 |  |  |  | kus | 1
105 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 |  |  |  | m | 10
106 | Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm |  |  |  | m | 206
107 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm |  |  |  | m | 206
108 | Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg |  |  |  | kus | 3
109 | Osazení hmoždinek ve stěnách z žb.DN 10 - 12 mm |  |  |  | kus | 8
110 | Poklop šachtový - 700 |  |  |  | kus | 2
111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  | t | 152.3439
112 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  | t | 1371.09
113 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  |  |  | t | 152.3439
114 | Poplatek za skládku čistá suť |  |  |  | t | 152.3439

## InO 01 -Propoj-potrubni trasa
InO 01 - Rozvod tepla - propojení kotelen
Potrubní část |  |  |  | m | Jednotková cena | Cena celkem
Předizolované potrubí
1 | Předizolované potrubí DN250 (Trubka ø-273/400) |  |  | 2376
2 | Ohyb krátký 90° - ø273/400 | ks. | 44
3 | Ohyb 76° - ø273/400 | ks. | 2
4 | Ohyb 73° - ø273/400 | ks. | 2
5 | Ohyb 71° - ø273/400 | ks. | 2
6 | Ohyb 69° - ø273/400 | ks. | 2
7 | Ohyb 66° - ø273/400 | ks. | 2
8 | Ohyb 55° - ø273/400 | ks. | 2
9 | Ohyb 49° - ø273/400 | ks. | 2
10 | Ohyb 21° - ø273/400 | ks. | 2
11 | Oblouk táhlý - 17° - ø 273/400 - 273/400 | ks. | 4 | 48
12 | Oblouk táhlý - 15° - ø 273/400 | ks. | 2 | 24
13 | Oblouk táhlý - 10° - ø 273/400 | ks. | 2 | 24
14 | Oblouk táhlý - 8° - ø273/400 | ks | 2 | 24
15 | Oblouk táhlý - 7° - ø 273/400 | ks | 2
16 | Úkosy do 3° (úhly do 6°) ø 273/400 | ks | 14
17 | Odbočka par. - ø273/400 - ø273/400 | ks. | 2
18 | PE objímka - 400 (budou upřesněny dle kladečského plánu) | ks. | 230
19 | PE chránička pro vstup do kanálu ø 273/400 | ks. | 4
20 | Výstražná fólie š = 25cm | m | 2500
21 | Dilatační polštář - dle výrobce potrubního systému budou upřesněny dle pevnostního výpočtu) | ks.
22 | Odvzdušnění 273/400 - 50/125 | ks | 12
23 | Smršťovací víčko ø 273/400 | ks | 6
24 | Těsnící kroužek ø 273/400 | ks | 10
25 | Kul. uzávěr s odvz a vyp 273/400 | ks | 4
26 | Instalační krabice pro alarmsystém | ks. | 3
27 | Doprava na staveniště
28 | Dodávka potrubí celkem
29 | Montáže potrubních rozvodů
Uložení potrubí v klasikém provedení na podpěrách
30 | Potrubí ø273/6,3 | m | 240
31 | Ohyby 4D ("U kompenzátor") ø273/6,3 | ks | 8
32 | Ohyby 3D ø273/6,3 | ks | 8
33 | Osový kompenzátor DN250 | ks | 2
34 | Izolace potrubí - 120mm | m | 240
35 | Kluzné podpěry DN250 | ks | 6
36 | Podpěra pro pevný bod DN250 | ks | 2
37 | Ocelové konstrukce | kg | 1200
Šachty pro sekční uzávěry a odvzdušnění
37 | Betonové základy | m3 |  | 3
38 | Trubka PVC DN500 | m |  | 4
39 | Betonová skruž TBS 61-100/50 | ks | 16
40 | Betonový překlad RZP3/120-R7 | ks | 16
41 | Beton poklop TBH 20-121 | ks | 4
42 | Litinový poklop - katgorie D400 | ks | 4
43 | Doprava
44 | Montážní práce
45 | Šachty celkem
46 | Stavební práce celkem
Ostatní náklady
47 | Zkoušky RTG 10% | ks | 10
48 | Zkoušky RTG 100% (ve vozovce) | ks | 100
49 | Tlakové zkoušky | hod | 16
50 | Proplach | hod | 4
51 | Proplachová voda | m3 | 200
52 | Pevnostní výpočet (zpracuje dodavatel potrubního systému)
53 | Geodetické zaměření trasy skut.provedení včetně vzdálenosti od pevných bodů
54 | Geodetické vytýční trasy
55 | Realizační projektová dokumentace
56 | Vytýčení inženýrských sítí

## InO 01-Propoj-Alarm
Akce: | Bios Dobříš - InO 01 - Rozvod tepla - propojení kotelen
Pozice | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
Hlídání izolace potrubí - Alarm systém
1 | Rozvodná krabice pro vyhodnocovací přístroj (součást strojní dodávky)
2 | Vyhodnocovací přístroj (součást strojní dodávky)
3 | Kabely, trubky, žlaby
4 | Kabel CYKY 3Bx1,5
5 | Propojení hlídacích vodičů
6 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál
REKAPITULACE
Základní náklady
| Podružný materiál | %
Součet materiálu
| Pořízení,doprava,přesun | %
| Revize, zkoušky | hod

## InO01-Propoj-Vstupy do obj
Bios Dobříš - InO 01 - Rozvod tepla - propojení kotelen
| Specifikace materiálu - ostatní technologie | Typ - výrobce | Dimenze | Kusů | Délka, Hmotnost
|  |  |  | kpl | m, kg
Poř.č.
Ostatní technologie
1 | Objektová oddělovací stanice voda -voda včetně měření tepla a pojistných ventilů, teploměrů a tlakoměrů v kotelně Větrník primár 90/70°C, sek 85/65°C, výkon stanice určit na základě výkonu ORC do systému |  |  | 1 | dle výrobce OPS
2 | Objektová oddělovací stanice voda -voda včetně měření tepla a pojistných ventilů, teploměrů a tlakoměrů v kotelně Petrovičova primár 90/70°C, sek 85/65°C, výkon stanice určit na základě výkonu ORC do systému |  |  | 1 | dle výrobce OPS
3 | Potrubí z trubek ocelových, černých, PN 40 jm.11353.1 dle DIN, spojovaných svařováním |  | DN250 |  | 115
4 | Ohyby 1,5 D |  | DN250 | 35
5 | Uzavírací klapka | PN6 | DN250 | 8
6 | Izolace dle vyhl.193/2007 Sb. - tl.120mm |  | DN250 |  | 115
7 | Izolace armatur tl.120mm |  | DN250 | 8
8 | Nátěry |  |  |  | 115
9 | Uložení potrubí, doplňkové kce |  |  |  | 500
10 | Řídící systém |  |  | 1
11 | Montáže zařízení
12 | Topná zkouška
13 | Tlaková zkouška
14 | Provozní zkoušky
15 | Kontrola svarů RTG – 10 %
16 | Napuštění otopného systému
17 | Vyregulování otopného systému
18 | Nápisy, štítky, značení potrubí
19 | Projektová dokumentace pro provedení stavby

## In01-Propoj-potr trasa-dodatek
InO 01 - Rozvod tepla - dodatek
Potrubní část |  |  |  | m | Jednotková cena | Cena celkem
Předizolované potrubí
1 | Předizolované potrubí DN250 + příslušenství (ohyby, objímky, dilatační polštáře, spojky …) |  |  | 1460
2 | Předizolované potrubí DN200 + příslušenství (ohyby, objímky, dilatační polštáře, spojky …) |  |  | 320
3 | Předizolované potrubí DN150 + příslušenství (ohyby, objímky, dilatační polštáře, spojky …) |  |  | 440
4 | Předizolované potrubí DN125 + příslušenství (ohyby, objímky, dilatační polštáře, spojky …) |  |  | 300
5 | Předizolované potrubí DN100 + příslušenství (ohyby, objímky, dilatační polštáře, spojky …) |  |  | 520
6 | Alarmsystém
7 | Instalační krabice pro alarmsystém | ks. | 2
8 | Doprava na staveniště
9 | Dodávka potrubí celkem
10 | Montáže potrubních rozvodů
Uložení potrubí v klasikém provedení na podpěrách
11 | Potrubí ø273/6,3 vč. ohybů, podpěr, uložení | m | 160
12 | Izolace potrubí - 120mm | m | 160
13 | Ocelové konstrukce | kg | 1200
Ostatní náklady
14 | Zkoušky RTG 10% | ks | 10
15 | Zkoušky RTG 100% (ve vozovce) | ks | 100
16 | Tlakové zkoušky | hod | 16
17 | Proplach | hod | 4
18 | Proplachová voda | m3 | 200
19 | Pevnostní výpočet (zpracuje dodavatel potrubního systému)
20 | Geodetické zaměření trasy skut.provedení včetně vzdálenosti od pevných bodů
21 | Geodetické vytýční trasy
22 | PD pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby
23 | Vytýčení inženýrských sítí

## InO01Propoj-zemprace-dodatek
|  | Hodnoty výkopu pro výpočet | š | hl | hloubka pisku celkem
|  |  | 2 | 1.8 | 0.7
Akce: | Bios Dobříš - InO 01 - Rozvod tepla - dodatek
Výkaz výměr - výkopy pro uložení potrubí
Poř.č. | Technologie | Typ | Délka | Plocha | Objem | Hmotn. (počet)
|  |  | m | m2 | m3 | tun (ks)
1 | Výkopy vč.povrchových úprav | celkem | 1520 | 3040 | 7600
| z toho: | rostlý terén | 220 | 440 | 792
|  | vozovka | 1200 | 2400 | 4320
|  | chodník-živice | 100 | 200 | 360
|  | chodník-zámková dl. | 0 | 0 | 0
2 | Podsyp a zásyp pískem |  |  |  | 2128
3 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 2400 | 360 | 792
4 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 2400 | 360 | 792
5 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 200 | 40 | 88
6 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 200 | 40 | 88
7 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, zámková dlažba tl. 8 cm |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  |  |  | 88
10 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 5000 m3 |  |  |  | 5472
11 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m |  |  | 5472
12 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m |  |  | 5472
13 | Bourání konstrukcí ze železobetonu |  |  |  | 2
14 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC |  |  |  | 0
15 | Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm |  |  |  | 0
16 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  | 2
17 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  | 2
18 | Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný |  |  |  |  | 1
19 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  |  |  | 5472
20 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m |  |  |  | 88
21 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 5000 m3 |  |  |  | 5472
22 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  | 5472
23 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  | 5472
24 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  | 2128 | 4256
25 | Uložení sypaniny na skládku |  |  |  | 2128
26 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  | 440
27 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 1000m2 |  |  | 440
28 | Plošná úprava terénu, nerovnosti |  |  | 440
29 | Odvoz zeminy na skládku |  |  |  |  | 9849.6
30 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  | 5
31 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  |  | 5
32 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 200
33 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 100
34 | Osazení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 100
Zemní práce celkem
35 | Odvoz živič.krytu na skladku |  |  |  | 4680 | 1760
36 | Přesun hmot - písek |  |  |  |  | 4256
37 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 2400 | 1440
38 | Podklad z MZK po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 200 | 120
39 | Přesun hmot - MZK |  |  |  |  | 264
40 | Přesun hmot - štěrk |  |  |  |  | 3168
41 | Provedení zámkové dlažby vč. podkladní vrstvy |  |  | 0
42 | Provedení živičného krytu chodníků |  |  | 200
43 | Provedení živičného krytu vozovka + přesun hmot |  |  | 2600
44 | Vytýčení sítí
45 | Vytýčení stavby

## InO01-VS para-voda
Bios Dobříš - InO 01 - Rozvod tepla - propojení kotelen
| Specifikace materiálu - ostatní technologie | Typ - výrobce | Dimenze | Kusů | Délka, Hmotnost
|  |  |  | kpl | m, kg
Poř.č.
Ostatní technologie
1 | Předávací stanice pára -voda včetně měření tepla a pojistných ventilů, teploměrů a tlakoměrů v uhelné kotelně primár 90/70°C, sek 85/65°C, výkon stanice 5MW |  |  | 1
2 | Řídící systém |  |  | 1
3 | Montáže zařízení
4 | Topná zkouška
5 | Tlaková zkouška
6 | Provozní zkoušky
7 | Kontrola svarů RTG – 10 %
8 | Napuštění otopného systému
9 | Vyregulování otopného systému
10 | Nápisy, štítky, značení potrubí
11 | Projektová dokumentace pro SP a provedení stavby

## InO 02 -pripojka elektro
Akce : ORC Dobříš
Stupeň dok. : TENDR
Část : ELEKTRO - SILNOPROUD (VYVEDENÍ VÝKONU Z KJ)
Zhotovitel části : ATICO, s.r.o.
VÝKAZ - VÝMĚR ELEKTRO
P.č. | Položky | Počet | M.J.
1. | TS pochozí typu , osazená :
1. olejový transf. SGB 1250kVA, 0,4/22kV, vč. kompenzace chodu naprázdno
2. VN rozvaděčem 22kV (vč.projektu nastavení ochran a nastavení ochran)
3. Zdrojem 24V DC
4. Polem měření NN (vč. měničů pro obchodní měření)
5. Rozvaděčem vl.spotřeby TS
6. Skříň měření USM (vč.optopřevodníku pro podružné měření)
7. Dopravu jednotlivých komponetů do výrony trafostanice, kompletace TS (vč. vydrátování), odzkoušení
7. Doprava, stěhování a usazení TS na místě stavby
| Celkem | 1 | kpl.
2. | Zhotovení štěrkového lože pro TS (asfalt, beton, zemina)
- výkop, odvoz , uskladnění zeminy, zhotovení štěrkového lože (doprava
a zhutnění) pokládka uzemnění (pásek FeZn 30/4 + vývody) a následná úprava
| terénu (osetí tráva a zhotovení přístupové komunikace) | 1 | kpl.
3. | Výkop pro NN kabely mezi TS a teplárnou cca 8m
- vytyčení trasy, výkop 50/150, lože + obsyp, krycí fólie, desky, chránička, zához, úprava,
| vytyčení, křížení a souběh IS a geodetické práce | 1 | kpl.
3A. | Výkop pro VN kabely mezi novou TS a přípojnou TS 20-BIOS cca 110m
- vytyčení trasy, výkop 50/150, lože + obsyp, krycí fólie, desky, chránička, zához, úprava,
| vytyčení, křížení a souběh IS a geodetické práce | 1 | kpl.
4. | Chránička Kopoflex o prům.90mm | 10 | m
5. | Pokládka chráničky Kopoflex | 1 | kpl.
6. | Kabelový žlab 600/120 (vč. výložníků, konzolí, spojek a upevňovacího materiálu) | 55 | m
7. | Pokládka kabelového žlabu 600/120 | 1 | kpl.
8. | Kabelový žlab 240/60 (vč. výložníků, konzolí, spojek a upevňovacího materiálu) | 65 | m
9. | Pokládka kabelového žlabu 240/60 | 1 | kpl.
10. | Kabelový žlab 60/60 (vč. výložníků, konzolí, spojek a upevňovacího materiálu) | 92 | m
11. | Pokládka kabelového žlabu 60/60 | 1 | kpl.
12. | VN kabel 22kV (vč. spojek a koncovek) | 330 | m
13. | Pokládka VN kabelu 22kV (vč.ukončení) | 1 | kpl.
14. | Kabel 1-YY 500 | 1020 | m
15. | Pokládka kabelu 1-YY 500 (vč.ukončení) | 1 | kpl.
16. | Kabel 1-YY 240 z/žl | 340 | m
17. | Pokládka kabelu 1-YY 240z/žl (vč.ukončení) | 1 | kpl.
18. | Kabel CYKY-J 5x4 | 116 | m
19. | Pokládka kabelu CYKY-J 5x4 | 1 | kpl.
20. | Kabel CYKY-J 3x4 | 98 | m
21. | Pokládka kabelu CYKY-J 3x4 | 1 | kpl.
22. | Kabel CMFM 19x1,5 | 93 | m
23. | Pokládka kabelu CMFM 19x1,5 | 1 | kpl.
24. | Kabel CMFM 7x1,5 | 93 | m
25. | Pokládka kabelu CMFM 7x1,5 | 1 | kpl.
26. | Kabel F/UTP | 98 | m
27. | Pokládka kabelu F/UTP | 1 | kpl.
28. | Zhotovení prostupů a následného zadělání - vč. protip.ucpávek (popř. izol.proti.vlhkosti) | 1 | kpl.
29. | Ostatní
- pomocné zednické práce, doprava, ubytování, autorský dozor, pom. mont. Materiál,
| PD (DPS a DSPS), zkoušky, najetí technologie, výchozí revize elektro atd. | 1 | kpl.

## InO 03-Požární vodovod
|  | Hodnoty výkopu pro výpočet | š | hl | hloubka pisku celkem
|  |  | 1 | 1.8 | 0.5
Akce: | Bios Dobříš - InO 03 - přípojka požární vody
Poř.č. | Technologie | Typ | Délka | Plocha | Objem | Hmotn. (počet)
|  |  | m | m2 | m3 | tun (ks)
1 | Výkopy vč.povrchových úprav | celkem | 100 | 100 | 230
| z toho: | rostlý terén | 0 | 0 | 0
|  | vozovka | 0 | 0 | 0
|  | chodník-živice | 100 | 100 | 180
|  | chodník-zámková dl. | 0 | 0 | 0
2 | Podsyp a zásyp pískem |  |  |  | 50
3 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm |  |  | 100 | 20 | 44
6 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 100 | 20 | 44
7 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, zámková dlažba tl. 8 cm |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  |  |  | 0
10 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 5000 m3 |  |  |  | 180
11 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m |  |  | 360
12 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m |  |  | 360
13 | Bourání konstrukcí ze železobetonu |  |  |  | 2
14 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC |  |  |  | 0
15 | Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm |  |  |  | 0
16 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  | 2
17 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  | 2
18 | Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný |  |  |  |  | 1
19 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  |  |  | 180
20 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m |  |  |  | 0
21 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 5000 m3 |  |  |  | 180
22 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  |  | 180
23 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  |  |  | 180
24 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  | 50 | 100
25 | Uložení sypaniny na skládku |  |  |  | 50
26 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  | 0
27 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 1000m2 |  |  | 0
28 | Plošná úprava terénu, nerovnosti |  |  | 0
29 | Odvoz zeminy na skládku |  |  |  |  | 324
30 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  | 5
31 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  |  | 5
32 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 200
33 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 100
34 | Osazení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 100
Zemní práce celkem
35 | Odvoz živič.krytu na skladku |  |  |  | 180 | 88
36 | Přesun hmot - písek |  |  |  |  | 100
37 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 0 | 0
38 | Podklad z MZK po zhutnění tloušťky 60 cm |  |  | 100 | 60
39 | Přesun hmot - MZK |  |  |  |  | 132
40 | Přesun hmot - štěrk |  |  |  |  | 0
41 | Provedení zámkové dlažby vč. podkladní vrstvy |  |  | 0
42 | Provedení živičného krytu chodníků |  |  | 100
43 | Provedení živičného krytu vozovka + přesun hmot |  |  | 100
44 | Vytýčení sítí
45 | Vytýčení stavby
|  | DN | m | ks/kpl
46 | Potrubí z trubek HDPE | 125 | 60
47 | Potrubí z trubek HDPE | 100 | 30
48 | Potrubí z trubek HDPE | 80 | 15
49 | Navrtávka | DN300/DN125 |  | 2
50 | Požární hydrant nadzemní | 2xB DN100 |  | 2
51 | Kulový kohout | DN50 |  | 1
52 | Kulový kohout | DN32 |  | 3
53 | Rozvod požární vody z ocelových pozinkovaných trubek | DN50 |  | 30
54 | Rozvod požární vody z ocelových pozinkovaných trubek | DN32 |  | 40
55 | Vnitřní hydrantový systém pěnový | DN25 |  | 3
56 | Geodetické vytýční trasy
57 | Realizační projektová dokumentace

## PS01-Demontaze
Dobříš, ORC - PS 01 - PS 02 Energetická centrála - Demontáže |  | Dimenze | Množtví | Délka
|  |  | t | m
Poř.č.
Demontáže
1 | Demontáž stávajícího parního kotle na štěpku 1MW |  | cca 15t
2 | Demontáž ostatního strojního zařízení, rozvodů, armatur a ocel.konstrukcí |  | cca 3
3 | Demontáž izolací |  |  | cca 100
Demontáže celkem

## PS01-Kotel na biomasu
Dobříš, ORC - PS 01 - PS 02 Energetická centrála - PS 01 - Kotel na biomasu
Poř.č. | Materiál | Typ | Rozměr | PN | Kompletů | Délka | Jednotková cena | Cena celkem | Poznámka
[5 empty] | kpl | m | Kč | Kč
1 | Kotel na biomasu pro parametry : - výrobnu el.energie el.výkonem .... kWe dle podmínek ČEZ Distribuce - štěpka 60%, pilny 10%, kůra 30% - vlhkost paliva - do 40 - 60% - max. velikost materiálu - 80mm - min. garantovaná účinnost spalování 85% - garantované emisní limity pro tuhé látky pod 150 mg/Nm3 - pro parametry sítě 90/70°C, s roční dodávkou tepla 45000 GJ/rok, dle venkovní teploty, stanovené dennostupňovou metodou | výkon stanoví výrobce topeniště |  | 6 | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce kotle
| Sestava : Posuvná podlaha (vynášení paliva ze sila) Doprava paliva na rošt Protipožární pojistka s primárním a sekundárním zajištěním požáru Topeniště s posuvným roštěm Chlazení vnitřních stěn roštu Přívod spalovacího vzduchu Odvod popela z pod roštu Zpětný odvod spalin Monitoring výšky vrstvy paliva Vodní chlazení vstupu paliva Izolace a oplechování Snekový drtič popela Skrabákový dopravník popela Spalinový ventilátor Spalinový bypass - kotel - ECO Multicyklon Měření a regulace Silový rozvaděč elektro (kotel) | stanoví výrobce topeniště | [6 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Topeniště s posuvným roštem : - k sušení, zplyňování a oxidaci paliv, vč.dopravy popela ze spalovací komory - s předehřevem spalovacího vzduchu - s clazením vyzdívky - s hydraulickým pohonem roštu - automatické vynášení popela z pod roštu | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Chlazení vnitřních stěn roštu : - chlazení bočnic posuvného roštu | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Přívod spalovacího vzduchu : - přívod primáního spalovacího vzduchu s měřením a regulací vč.klapky - přívod sekundárního spalovacího vzduchu s měřením a regulací vč.klapky - spojovací kanály mezi ventilátory a zonami spalovacího vzduchu | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Odvod popela z pod rošt - vynášení popela - hydraulická posuvná podlaha -předávací otvor pro popel do kontejneru | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Zpětný ovod spalin - dmychadlo pro zpětný odvod, ventilátor regulovaný frekvenčím měničem v závislosti na teplotě spalovací komory. - Kontrola zpětného odvodu spalin přes monitoring rozdílového tlaku v kouřovém potrubí. - bezpečnostní zapojení se spalinovou klapkou k zabránění zpětného proudění spalovacího vzduchu do zpětného odvodu | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Monitoring výšky vrstvy paliva - infračervený spinač - měřící trubice s výfukovými otvory | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Vodní chlazení vstupu paliva | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Izolace a oplechování - izolace splnujicí bezpečnostní předpisy - povrchová teplota - max.40oC - tl.izolace dle vyhl.197/2007 Sb. | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Snekový drtič popela - drtič strusky - padací šachta s uzavírací klapkou | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Skrabákový dopravník popela | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Odstavný kontejner | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Spalinový ventilátor | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Spalinový bypass - kotel - ECO | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Multicyklon - min. účinnost multicyklonu 85% - vč.ocelové konstukce - uzávěr odvodu popela - izolace | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
| Měření a regulace - logistika zásobování paliva, spalinových cest až po výstup popela z roštu od 0% do 100% - modulově - Monitoring průtoku termooleje jako regulační a monitorovací akční veličiny topeniště. - Regulace teploty topeniště. - Podtlaková regulace topeniště přes regulaci otáček sacího ventilátoru. - Optimalizace spalování prostřednictvím regulace O2 a napojení na teplotu prostoru topeniště. - Minimalizace Nox díky regulaci vzduchu vztažené k zónám roštu, včetně recirkulace kouřových plynů. - Bezpečnostní funkce ze strany paliva. - Zajištění proti zpětnému vznícení. - Postřik hasicí vodou. - Potřebné monitorovací funkce k zajištění cirkulace termooleje dle VDI 3033 - Řídící funkce - Automatické najetí a sjetí zařízení - Automatické žhnutí - Doprava a přívod paliva - Systém hlášení poruch - Zobrazení poruch - Periférní přístroje k přenosu dat - Senzory a měřící sondy k přenosu řídících dat do systému - LCD Displej s obrazením jednotlivých obslužných funkcí a poruchových stavů - Komunikační uzel PROFI BUS, M-BUS - Rídící software - MODEM ISDN - Zprovoznění a naprogramování systému | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
2 | Spalinový kotel s přenosem tepla spaliny termoolej pro parametry : - vstupní teplota kouřových plynů ... oC - výstupní teplota kouřových plynů ... oC - tlaková ztráta na straně kouřových plynů ... mbar - objemový proud kouřových plynů cca ..... m3N/hod - teplota výstupu termooleje ... oC - max.teplota termooleje ... oC - max.provozní tlak 13bar - tlaková ztráta na straně termooleje - do 35 kPa - vč.ocelové konstrukce a vodící kce pro kladku - nosnost .. T - izolace vč.oplechování - termoolej | …... kW (stanoví výrobce spal.kotle) | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
3 | Automatické čištění výhřevných ploch tlakovým vzduchem
4 | Napájení tlakovým vzduchem pro systém řízení čištění výhřevných ploch - včetně příslušenství (kompresor, armatury, měřící prvky)
5 | Ekonomizér I. - vysokoteplotní okruh s parametry : - výkon … kW - spaliny - …. oC - termoolej - ….. oC - automatické číštění výhřevných ploch - izolace vč.oplechování | výměník (stanoví výrobce spal.kotle) | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
6 | Ekonomizér II. - nízkoteplotní okruh s parametry : - výkon …. kW - spaliny - …. oC - termoolej - ….. oC - automatické číštění výhřevných ploch - izolace vč.oplechování | výměník (stanoví výrobce spal.kotle) | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
7 | Ohřívák vzduchu termoolej - vzduch s parametry : - výkon ... kW - vzduch - ... oC - termoolej - ... oC - izolace vč.oplechování | výměník (stanoví výrobce spal.kotle) | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
8 | Tepelný výměník termoolej - voda s parametry : - výkon ...kW - voda - .... oC - termoolej - ... oC - tlaková ztráta na straně termooleje - do 55 kPa - tlaková ztráta na straně vody - do 10 kPa - tlaková úroven termoolej/voda - PN25/PN16 - izolace vč.oplechování | výměník (stanoví výrobce spal.kotle) | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
9 | Nouzový chladič oleje | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
10 | Cirkulační čerpadla primárního okruhu s rezervím agregátem : - vč.armatur, filtru, zpětných ventilů, tlak.čidel | kompakt 2ks čerpacích řad |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
11 | Cirkulační čerpadla sekundárního okruhu : - vč.armatur, filtru, zpětných ventilů, tlak.čidel | kompakt 2ks čerpacích řad |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
12 | Monitorig přehřátí primárních čerpadel |  |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
13 | Nouzové chladící čerpadlo s dieslovým motorem: - na termoolej - vč.startovací automatiky, akumulátoru, s regulací nabíjení - s palivovou nádrží |  |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
14 | Nouzové chladící čerpadlo s elektromotorem: - na termoolej - vč.startovací automatiky, akumulátoru, s regulací nabíjení - s palivovou nádrží | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
15 | Napouštěcí a vypouštěcí čerpadlo termooleje | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
16 | Sběrná nádrž termooleje - provozní teplota ...oC - výpočtový přetlak ...bar - max.provozní tlak ...bar - vč.horizontální ocelové konstukce | Určí dodavatel technologie …. m3 | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
17 | Expanzní nádoba termooleje včetně vybavení dle DIN 4754 | Určí dodavatel technologie …. m3 | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
18 | Armatury pro okruh N2 | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
19 | Systém odplynění termooleje v cyklonu | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
20 | Armatury pro systém termooleje : - primární okruh termooleje - pro modul ORC - pro provozní tepelný výměník | [7 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
21 | Chladič vzorků (chlazení vodou) |  |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
22 | Měřící a bezpečnostní zařízení pro okruh termooleje |  |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle - jako kompakt
23 | Teplonosný olej | určí dodavatel spal.kotle | [6 empty] | Dodávka výrobce spalinového kotle
24 | Systém odplynění termooleje v cyklonu |  |  |  | 1 |  |  |  | Dodávka výrobce spalinového kotle
25 | Doprava na stavbu | [7 empty] | Dodavatel technologického celku
26 | Doprava a osazení na stavbě | [7 empty] | Zhotovitel stavby
27 | Montáž a kompletace na stavbě
28 | Stacionární štěpkovač | Na požadované množství paliva
29 | Kolový nakladač | Na požadované množství paliva
30 | Měření a regulace - systém řízení s rozhraním M-BUS | [7 empty] | Dodávka výrobce kotle
31 | Doprava na stavbu | [7 empty] | Dodavatel technologického celku
32 | Doprava a osazení na stavbě | [7 empty] | Zhotovitel stavby
33 | Montáž a kompletace na stavbě

## PS 02 - ORC
Dobříš, ORC - PS 01 - PS 02 Energetická centrála - PS02 - Modul ORC
Poř.č. | Materiál | Typ | Rozměr | PN | Kusů | Délka | Jednotková cena | Cena celkem | Poznámka
[5 empty] | ks | m | Kč | Kč
1 | Systé ORC : Termický výkon kWth Systém termooleje ...... °C - Systém termooleje ..... °C - Termický výkon ohříváku vzduchu kWth - .... Termický výkon topná voda kWth - při teplotě vstup/ výstup °C - 70/90 Výkon na svorkách kWel - dle pomínek ČEZ Distribuce Vlastní odběr proudu kWe - ... | Kompakt | [6 empty] | Dodávka výrobce ORC modulu - jako kompakt, parametry určí výrobce
| Sestava : - Výparník - .....oC - Regenerátor - .... oC - Kondenzátor - parametry výstupního média 90/70oC - Předehřívák I. - Výstupní tepl. provozního prostředku při jmenov. podmínkách: ... °C Vstupní tepl. termooleje při jmenov. podmínkách: ... °C Výstupní tepl. termooleje při jmenov. podmínkách: .... °C - Předehřívák II - Výstupní tepl. provozního prostředku při jmenov. podmínkách: ... °C Vstupní teplota termooleje při jmenov. podmínkách: ... °C - Turbína - Generátor - ..... kWe | [7 empty] | Dodávka výrobce ORC modulu - jako kompakt, parametry určí výrobce
2 | Dodávka a montáž stavby | [7 empty] | Dodávka výrobce ORC modulu - jako kompakt
3 | Izolace - dodávka a montáž stavby - potřebné množství dodá zhotoviteli stavby dodavatel technologie Tloušťka izolace kondenzátor: .. mm Tloušťka izolace regenerátor: ... mm Tloušťka izolace odparka a předehřívák: ... mm Tloušťka izolace turbína: ... mm Tloušťka izolace potrubí: ... mm Materiál opláštění: hliník v provedení Alu-Stucco - λ = 0,04 - izolace bude splnovat vyhl.193/2007 Sb. | [7 empty] | Dodávka a montáž stavby
4 | Rozvaděče modulu ORC - krytí - IP23 | [7 empty] | Dodávka výrobce ORC modulu
5 | Kabeláž - do vzdálenosti 20m - specifikaci a seznam kabelů dodá zhotoviteli dodavatel technologie | [7 empty] | Dodávka a montáž stavby
6 | Měření a regulace - systém řízení s rozhraním M-BUS | [7 empty] | Dodávka výrobce ORC modulu
7 | Doprava na stavbu | [7 empty] | Dodavatel technologického celku
8 | Doprava a osazení na stavbě | [7 empty] | Zhotovitel stavby
9 | Montáž a kompletace na stavbě

## PS02 - Dusik
Dobříš, ORC - PS 01 - PS 02 Energetická centrála
| Specifikace materiálu - rozvod dusíku | Typ - výrobce | Dimenze | Kusů | Délka
|  |  |  | ks | m
Poř.č.
| Dusíkové lahve vč.příslušenství |  |  | 2

## PS01,PS02-Technologie
Dobříš, ORC - PS 01 - PS 02 Energetická centrála
| Specifikace materiálu - ostatní technologie | Typ - výrobce | Dimenze | Kusů | Délka, Hmotnost
|  |  |  | kpl | m, t
Poř.č.
Ostatní technologie
1 | Potrubí z trubek ocelových, černých, PN 40 jm.11353.1 dle DIN, spojovaných svařováním včetně ohybů |  | DN20-DN250 |  | dle dodané technologie
2 | Odvod spalin |  | DN - dle technologie |  | dle dodané technologie
3 | Čerpací stanice včetně armatur a příslušenství (filtry, zpětné klapky, uzavírací armatury, tlakoměry, vypouštěcí kohouty) |  | dle navržené technologie | 1
4 | Zabezpečovací zařízení (expanzní automat) otopné soustavy vč.armatur a příslušenství |  | dle navržené technologie | 1
5 | Chemická úpravna vody vč.armatur a příslušensví |  | dle navržené technologie | 1
6 | Chlazení včetně armatur, regulačních prvků, regulace a příslušenství |  | dle navržené technologie | 1
7 | Ventilátor pro odvod vzduchu z kotelny |  | dle navržené technologie | 1
8 | Ventilátor pro odvod vzduchu z prostoru ORC |  | dle navržené technologie | 1
9 | Armatury
10 | Měření tepla ultrazvukem |  | dle navržené technologie | 1
11 | Izolace dle vyhl.193/2007 Sb. |  | dle navržené technologie |  | dle dodané technologie
12 | Nátěry |  | dle navržené technologie |  | dle dodané technologie
13 | Ocelové konstrukce nedodané s technologií ORC a kotle |  |  |  | dle dodané technologie
14 | Uložení potrubí |  |  |  | dle dodané technologie
15 | Řídící systém |  |  | 1
16 | Vizualizační stanoviště |  |  | 1
17 | Jeřábová dráha + jeřáb s nosností 5t |  |  | 1
18 | Montáže zařízení
18 | Topná zkouška
19 | Tlaková zkouška
20 | Provozní zkoušky
21 | Kontrola svarů RTG – 10 %
22 | Napuštění otopného systému
23 | Vyregulování otopného systému
24 | Nápisy, štítky, značení potrubí
25 | Projektová dokumentace pro provedení stavby
27 | Řídící systém okruhu kotelny |  | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
28 | Silový rozvod elektřiny |  | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie
29 | Nadřazený řídící systém |  | dle navržené technologie | 1 | dle dodané technologie